Приложение № 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт помещения лаборатории   МУЗ Гаврилово-Посадской ЦРБ

| № п/п | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Коэф. | количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | всего |
| 1 | ГЭСНр 53-5-2 прим. | Устройство перегородки из ГКЛ по металлокаркасу | 100м2 |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 458,79 | 61,94 | 54-73 | 3390-00 |
|  |  | Профиль стеновой | Шт |  |  | 12 | 98-60 | 1183-20 |
|  |  | Профиль направляющий | Шт |  |  | 5 | 75-00 | 375-00 |
|  |  | Саморезы | Кг |  |  | 2 | 242-00 | 484-00 |
|  |  | Крепления | Шт |  |  | 85 | 20-45 | 1738-25 |
|  |  | Дюбель | Шт |  |  | 152 | 1,50 | 228-00 |
|  |  | ГКЛ | М2 |  |  | 14 | 135-00 | 1890-00 |
| 2 | ГЭСНр 53-2-01 | Пробивка проема в бетонных перегородках | 10м2 |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 212,41 | 44,61 | 47-85 | 2134-60 |
| 3 | ГЭСНр 53-20-04 | Кирпичная кладка по заделке проемов в 0,5 кирпича | 10м2 |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 60,05 | 12,61 | 54-73 | 690-00 |
|  |  | Кирпич | 1000шт |  |  | 0,115 | 9500-00 | 1092-50 |
|  |  | Раствор | М3 |  |  | 0,25 | 3200-00 | 800-00 |
| 4 | ГЭСНр 10-01-039-3 | Установка дверного блока | 100шт |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 3142,94 | 94,29 | 54-73 | 5160-50 |
|  |  | Дверной блок | Шт |  |  | 3 | 3500-00 | 10500-00 |
| 5 | ГЭСНр 62-25-7 | Подготовка стен под покраску | 100м2 |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 189,65 | 273,1 | 54-73 | 14946-80 |
|  |  | Шпатлевка | Кг |  | 76,73 | 110,5 | 25-00 | 2762-50 |
| 6 | ГЭСНр 62-25-7 | Подготовка потолка под покраску | 100м2 |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч | 1,25 | 189,65 | 154,75 | 54-73 | 8470-00 |
|  |  | Шпатлевка | Кг |  | 76,73 | 52,2 | 25-00 | 1304-50 |
| 7 | ГЭСНр62-7-5 | Покраска стен масляной силикатной краской | 100м2 |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 146,18 | 210,5 | 54-73 | 11520-65 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 37,16 | 135-00 | 5016-60 |
| 8 | ГЭСНр 62-8-5 | Покраска потолка масляной силикатной краской | 100м2 |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч | 1,25 | 146,18 | 124,26 | 54-73 | 6800-75 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 17,55 | 135-00 | 2369-25 |
| 9 | ГЭСНр 62-9-5 | Покраска оконных блоков | 100м2 |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 146,18 | 17,55 | 54-73 | 960-55 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 3,1 | 115-00 | 356-50 |
| 10 | ГЭСНр 65-4-2,1 | Демонтаж сантехники | 10шт |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 63,84 | 25,54 | 54-73 | 1398-80 |
| 11 | ГЭСНр 65-6-16 | Установка моек двойных | 100шт |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 1285,32 | 12,86 | 54-73 | 703-85 |
|  |  | Мойка с тумбочкой | Шт |  |  | 1 | 4180-00 | 4180-00 |
|  |  | Фасонные части | Шт |  |  | 3 | 68-70 | 206-10 |
| 12 | ГЭСНр 65-6-24 | Установка умывальника | 100шт |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 759,95 | 7,5995 | 54-73 | 415-90 |
|  |  | Умывальник | Шт |  |  | 1 | 2650-00 | 2650-00 |
|  |  | Фасонина | Шт |  |  | 2 | 68-70 | 137-40 |
| 13 | ГЭСНр 65-5-6 | Установка запорной арматуры | 100шт |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 266,7 | 5,34 | 54-73 | 292-25 |
|  |  | Смеситель | Шт |  |  | 2 | 1520-00 | 3040-00 |
|  |  | фасонные части | Шт |  |  | 4 | 45-85 | 183-40 |
| 14 | ГЭСНр 65-8-1 | Устройство водопроводной сети из м/п труб | 100мп |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 105,4 | 8,44 | 54-73 | 461-95 |
|  |  | Труба м/п 15мм | Мп |  |  | 8 | 45-00 | 360-00 |
|  |  | Фасонные части | Шт |  |  | 12 | 120-00 | 1440-00 |
| 15 | ГЭСНр 65-8-1 | Частичная замена труб канализации | 100мп |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 105,4 | 4,22 | 54-73 | 230-95 |
|  |  | Труба | Мп |  | 100 | 4 | 56-80 | 227-20 |
|  |  | Фасонные части | Шт |  |  | 8 | 45-00 | 360-00 |
| 16 | ГЭСНр 65-28-1 | Демонтаж вытяжного шкафа | Шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч | 4 |  | 16 | 54-73 | 875-70 |
| 17 |  | Монтаж вытяжного шкафа | Шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  |  | 16 | 67-34 | 1077-45 |
| 18 | ТЕР 20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов металлических с установкой зонта | 100мп |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 1145,9 | 57,3 | 54-73 | 3136-05 |
|  |  | Воздуховод | Мп |  |  | 6 | 369-60 | 2217-60 |
|  |  | Отвод | Шт |  |  | 4 | 455-40 | 1821-60 |
|  |  | Зонт д-200 | Шт |  |  | 1 | 5118-00 | 5118-00 |
| 19 |  | Установка осевого вентилятора | Шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 27,246 | 27,246 | 54-73 | 1491-20 |
|  |  | Крепеж | Компл. |  |  | 1 | 320-00 | 320-00 |
|  |  | вентилятор | шт |  |  | 1 | 7500-00 | 7500-00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  | 64157-95 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 59861-60 |
|  |  | Накладные расходы 0,8883 /п.5,6/ |  |  |  |  |  | 20801-15 |
|  |  | Сметная прибыль 0,4675 /п.5,6/ |  |  |  |  |  | 10947-35 |
|  |  | Накладные расходы 0,752 /п.7-9/ |  |  |  |  |  | 14500-05 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.7-9/ |  |  |  |  |  | 9641-00 |
|  |  | Накладные расходы 1,08288 /п.10-15,18,19/ |  |  |  |  | 8804-85 |
|  |  | Сметная прибыль0,7055 /п.10-15,18,19/ |  |  |  |  |  | 5736-40 |
|  |  | Накладные расходы 0,99828 /п. 1,4/ |  |  |  |  |  | 8535-80 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5355/п. 1,4/ |  |  |  |  |  | 4578-80 |
|  |  | Накладные расходы 0,7708 /п. 3/ |  |  |  |  |  | 532-00 |
|  |  | Сметная прибыль 0,62/п. 3/ |  |  |  |  |  | 427-80 |
|  |  | Накладные расходы 0,8 /п.2,16,17/ |  |  |  |  |  | 3270-20 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.2,16,17/ |  |  |  |  |  | 2043-90 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  | 56444-05 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  | 33375-25 |
|  |  | Транспортные расходы 10% |  |  |  |  |  | 5986-15 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 219825-00 |
|  |  | Непредвиденные расходы 1,5% |  |  |  |  |  | 3297-40 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 223122-40 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт помещения поликлиники 2 этажа  МУЗ Гаврилово-Посадской ЦРБ

| № п/п | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Коэф. | количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | всего |
| 1 | ГЭСНр62-41-1 пр. | Очистка стен и потолка | 100м2 |  |  | 10,75 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ | 3 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 20,8 | 223,6 | 72-90 | 16300-45 |
| 2 | ГЭСНр6 1-2-11 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 100м2 |  |  | 1,054 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 142,65 | 150,35 | 77-34 | 11628-30 |
|  |  | Раствор строительный | М3 |  | 2,2 | 2,13 | 3200-00 | 6816-00 |
| 3 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Подготовка потолка под покраску | 100м2 |  |  | 3,576 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | К-1,25 | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 105,492 | 77-34 | 8158-75 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 76,73 | 274,39 | 25-00 | 6859-75 |
| 4 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Подготовка стен под покраску | 100м2 |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 188,8 | 77-34 | 14601-80 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 76,73 | 613,84 | 25-00 | 15346-00 |
| 5 | ГЭСНр53-14-1 | Заделка рустов между плитами перекрытия | 100мп |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 2,71 | 1,355 | 77-34 | 104-80 |
|  |  | Раствор строительный | М3 |  | 0,02 | 0,01 | 3200-00 | 32-00 |
| 6 | ГЭСНр 62-9-5 | Покраска оконных блоков за 2 раза | 100м2 |  |  | 3,76 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 102,7 | 386,15 | 77-34 | 29865-00 |
|  |  | Краска масляная | кг |  | 25,8 | 97,008 | 115-00 | 11155-90 |
| 7 | ГЭСНр 62-33-2 | Покраска радиаторов и труб отопления и холодного водоснабжения за 2 раза | 100м2 |  |  | 1,864 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 65,94 | 122,91 | 77-34 | 9506-00 |
|  |  | Краска масляная | кг |  | 25,8 | 48,10 | 115-00 | 5531-50 |
| 8 | ГЭСНр 62-10-5 | Покраска дверных блоков за 2 раза | 100м2 |  |  | 1,293 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 66,35 | 85,79 | 77-34 | 6635-00 |
|  |  | Краска масляная | кг |  | 25,8 | 33,36 | 115-00 | 3836-40 |
| 9 | 62-7-5 | Покраска стен | 100м2 |  |  | 7,5 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 51,19 | 383,925 | 77-34 | 29692-75 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 193,5 | 135-00 | 26122-50 |
| 10 | 62-8-5 | Покраска потолка | 100м2 |  |  | 3,576 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | К-1,25 | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 61,33 | 219,31 | 77-34 | 16961-90 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 92,26 | 135-00 | 12455-10 |
| 11 | ГЭСНр 65-6-24 | Установка умывальника | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 212,0 | 10,6 | 77-34 | 819-80 |
|  |  | Умывальник |  |  |  | 5 | 3250-00 | 16250-00 |
|  |  | Фасонина | Шт. |  |  | 10 | 126-00 | 1260-00 |
| 12 | ГЭСНр 65-5-7 | Установка запорной арматуры | 100шт |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 200,0 | 10,0 | 77-34 | 773-40 |
|  |  | Смеситель |  |  |  | 5 | 450-00 | 2250-00 |
| 13 | ГЭСНр 65-6-12 | Установка сантехники | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 412,7 | 4,127 | 77-34 | 319-20 |
|  |  | Унитаз | шт |  |  | 1 | 4850-00 | 4850-00 |
|  |  | Фасонина | Шт. |  |  | 2 | 126-00 | 252-00 |
| 14 | ГЭСНр 57-11-4 | Устройство подстилающего слоя из фанеры | 100м2 |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 26,04 | 14,322 | 77-34 | 1107-70 |
|  |  | Фанера | М2 |  | 102,5 | 56,4 | 170-00 | 9588-40 |
|  |  | Гвозди | Кг |  |  | 2 | 45-00 | 90-00 |
| 15 | ГЭСНр 11-01-036-04 | Устройство полов из линолеума | 100м2 |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 37,692 | 20,7306 | 77-34 | 1603-30 |
|  |  | Пленэкс | М2 |  |  | 55 | 25-00 | 1375-00 |
|  |  | Линолеум | М2 |  |  | 55 | 415-00 | 22825-00 |
|  |  | Соединит.элемент | Шт. |  |  | 5 | 235-00 | 1175-00 |
| 16 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 100мп |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 8,99 | 4,495 | 68-88 | 309-60 |
|  |  | Саморезы | кг |  |  | 1 | 242-00 | 242-00 |
|  |  | Плинтус | М |  |  | 50 | 68-00 | 3400-00 |
| 17 | ГЭСН 10-01-033-01 прим. | Устройство подоконников из влагостойкой плиты | 100м2 |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 125,43 | 39,51 | 77-34 | 3055-75 |
|  |  | Плита влагостойкая | М2 |  | 102,5 | 32,2875 | 255-00 | 8233-30 |
| 18 | ГЭСНр 63-9-2 | Облицовка стен керамической плиткой | 100шт. |  |  | 0,88/2м2 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 20,79 | 18,2952 | 68-88 | 1260-20 |
|  |  | Плитка керамическая | М2 |  | 2,47 | 2,17 | 345-00 | 749-90 |
| 19 | ГЭСН 10-04-011-04 | Заполнение проема ГКЛ по металлокаркасу | 100м2 |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 297,57 | 23,8 | 77-34 | 1841-15 |
|  |  | Профиль стеновой | Шт |  |  | 10 | 98-60 | 986-00 |
|  |  | Профиль направ. | Шт. |  |  | 2 | 82-50 | 165-00 |
|  |  | Саморезы | Кг |  |  | 1,5 | 242-00 | 363-00 |
|  |  | Крепления | Шт |  |  | 56 | 11-45 | 641-20 |
|  |  | Дюбель | шт |  |  | 101 | 1-50 | 151-50 |
|  |  | ГКЛ | М2 |  |  | 16 | 95-00 | 1520-00 |
| 20 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Подготовка перегородки под покраску | 100м2 |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 1,888 | 77-34 | 146-00 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 76,73 | 6,1384 | 25-00 | 153-45 |
| 21 | 62-7-5 | Покраска перегородки | 100м2 |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 51,19 | 4,0952 | 77-34 | 316-70 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 2,064 | 135-00 | 278-65 |
| 22 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка дверного блока | 100м2 |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | К -2 | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 107,4084 | 3,866 | 77-34 | 299-05 |
|  |  | Дверной блок | М2 |  | 100 | 1,8 | 2105-00 | 3789-00 |
|  |  | Фурнитура | Компл. |  |  | 1 | 650-00 | 650-00 |
|  |  | ФОТ с к-1,2 |  |  |  |  |  | 186367-90 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 169393-55 |
|  |  | Накладные расходы 0,8883 /п.3,4,17,18,20/ |  |  |  |  | 29018-10 |
|  |  | Сметная прибыль 0,4675 /п.3,4,17,18,20/ |  |  |  |  |  | 15271-80 |
|  |  | Накладные расходы 0,752 /п.6-10,21/ |  |  |  |  |  | 83902-75 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.6-10,21/ |  |  |  |  |  | 55786-40 |
|  |  | Накладные расходы 1,08288 /п.11-13/ |  |  |  |  |  | 2485-10 |
|  |  | Сметная прибыль0,7055 /п.11-13/ |  |  |  |  |  | 1619-05 |
|  |  | Накладные расходы 0,99828 /п. 19,22/ |  |  |  |  |  | 2563-80 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5355/п.19,22/ |  |  |  |  |  | 1375-30 |
|  |  | Накладные расходы 1,04058 /п. 14-16/ |  |  |  |  |  | 3771-80 |
|  |  | Сметная прибыль 0,6375/п. 14-16/ |  |  |  |  |  | 2310-75 |
|  |  | Накладные расходы 0,8 /п. 1/ |  |  |  |  |  | 15648-45 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5/п. 1/ |  |  |  |  |  | 9780-30 |
|  |  | Накладные расходы 0,7426 /п.2,5/ |  |  |  |  |  | 11346-70 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.2,5/ |  |  |  |  |  | 7639-85 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  | 148736-70 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  | 93783-45 |
|  |  | Транспортные расходы 10% |  |  |  |  |  | 16939-35 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 615220-95 |
|  |  | Непредвиденные расходы 1,5% |  |  |  |  |  | 9228-30 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 624449-25 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт помещения «Терапевтического отделения»  МУЗ Гаврилово-Посадской ЦРБ

| № п/п | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Коэф. | количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | всего |
| 1 | ГЭСНр 57-11-4 | Устройство подстилающего слоя из фанеры | 100м2 |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 26,04 | 33,59 | 77-34 | 2598-00 |
|  |  | Фанера | М2 |  | 102,5 | 132,23 | 170-00 | 22479-10 |
|  |  | Гвозди | Кг |  |  | 11 | 45-00 | 495-00 |
| 2 | ГЭСН 11-01-036-04 | Устройство полов из линолеума | 100м2 |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 37,692 | 48,622 | 77-34 | 3760-50 |
|  |  | Пленэкс | М2 |  |  | 129 | 25-00 | 3225-00 |
|  |  | Линолеум | М2 |  |  | 129 | 415-00 | 53535-00 |
|  |  | Соединительный элемент | Шт. |  |  | 12 | 235-00 | 2820-00 |
| 3 | ГЭСН 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 100мп |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 8,99 | 8,091 | 68-88 | 557-30 |
|  |  | Гвозди | кг |  |  | 2 | 242-00 | 484-00 |
|  |  | Плинтус | М |  |  | 90 | 68-00 | 6120-00 |
| 4 | ГЭСНр 62-41-1 пр. | Очистка стен и потолка | 100м2 |  |  | 9,0 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ | 3 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 20,8 | 187,2 | 72-90 | 13646-90 |
| 5 | ГЭСНр 61-2-11 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | 100м2 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих и строителей | ч/ч |  | 142,65 | 71,325 | 77-34 | 5516-30 |
|  |  | Раствор строительный | М3 |  | 2,2 | 1,1 | 3200-00 | 3520-00 |
| 6 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Подготовка потолка под покраску | 100м2 |  |  | 3,576 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | К-1,25 | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 105,492 | 77-34 | 8158-75 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 76,73 | 274,39 | 25-00 | 6859-75 |
| 7 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Подготовка стен под покраску | 100м2 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 118,0 | 77-34 | 9126-10 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 76,73 | 383,65 | 25-00 | 9591-25 |
| 8 | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка рустов между плитами перекрытия | 100мп |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 2,71 | 0,6775 | 77-34 | 52-40 |
|  |  | Раствор строительный | М3 |  | 0,02 | 0,005 | 3200-00 | 16-00 |
| 9 | ГЭСНр 62-9-5 | Покраска оконных блоков за 2 раза | 100м2 |  |  | 3,84 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 102,7 | 394,368 | 77-34 | 30500-40 |
|  |  | Краска масляная | кг |  | 25,8 | 99,08 | 115-00 | 11394-20 |
| 10 | ГЭСНр 62-33-2 | Покраска радиаторов и труб отопления и холодного водоснабжения за 2 раза | 100м2 |  |  | 1,864 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 65,94 | 122,91 | 77-34 | 9506-00 |
|  |  | Краска масляная | кг |  | 25,8 | 48,10 | 115-00 | 5531-50 |
| 11 | ГЭСНр 62-10-5 | Покраска дверных блоков за 2 раза | 100м2 |  |  | 1,293 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 66,35 | 85,79 | 77-34 | 6635-05 |
|  |  | Краска масляная | кг |  | 25,8 | 33,36 | 115-00 | 3836-40 |
| 12 | 62-7-5 | Покраска стен | 100м2 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 51,19 | 255,95 | 77-34 | 19795-20 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 129,0 | 135-00 | 17415-00 |
| 13 | 62-8-5 | Покраска потолка | 100м2 |  |  | 3,576 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | К-1,25 | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 61,33 | 219,31 | 77-34 | 16961-90 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 92,26 | 135-00 | 12455-10 |
| 14 | ГЭСНр 65-6-24 | Установка умывальника | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 212,0 | 4,24 | 77-34 | 327-90 |
|  |  | Умывальник |  |  |  | 2 | 3250-00 | 6500-00 |
|  |  | Фасонина | Шт. |  |  | 4 | 126-00 | 504-00 |
| 15 | ГЭСНр 65-5-7 | Установка запорной арматуры | 100шт |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 200,0 | 6 | 77-34 | 464-05 |
|  |  | Смеситель |  |  |  | 3 | 450-00 | 1350-00 |
| 16 | ГЭСНр 65-6-12 | Установка сантехники | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 412,7 | 4,127 | 77-34 | 319-20 |
|  |  | Унитаз | шт |  |  | 1 | 4850-00 | 4850-00 |
|  |  | Фасонина | Шт. |  |  | 2 | 126-00 | 252-00 |
| 17 | ГЭСН 10-01-033-01 прим. | Устройство подоконников из влагостойкой плиты | 100м2 |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 125,43 | 39,51 | 77-34 | 3055-75 |
|  |  | Плита влагостойкая | М2 |  | 102,5 | 32,2875 | 255-00 | 8233-30 |
| 18 | ГЭСНр 63-9-2 | Облицовка стен керамической плиткой | 100шт. |  |  | 0,88/2м2 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 20,79 | 18,2952 | 68-88 | 1260-20 |
|  |  | Плитка керамическая | М2 |  | 2,47 | 2,17 | 345-00 | 749-90 |
| 19 | ГЭСН 10-04-011-04 | Устройство перегородки из ГКЛ по металлокаркасу | 100м2 |  |  | 0,098 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 297,57 | 29,1618 | 77-34 | 2255-40 |
|  |  | Профиль стеновой | Шт |  |  | 11 | 98-60 | 1084-60 |
|  |  | Профиль направ. | Шт. |  |  | 3 | 82-50 | 247-50 |
|  |  | Саморезы | Кг |  |  | 1,5 | 242-00 | 363-00 |
|  |  | Крепления | Шт |  |  | 56 | 11-45 | 641-20 |
|  |  | Дюбель | шт |  |  | 112 | 1-50 | 168-00 |
|  |  | ГКЛ | М2 |  |  | 20 | 95-00 | 1900-00 |
| 20 | ГЭСНр 62-25-7 прим. | Подготовка перегородки под покраску | 100м2 |  |  | 0,196 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 23,6 | 4,6256 | 77-34 | 357-75 |
|  |  | Шпатлевка | кг |  | 76,73 | 15,039 | 25-00 | 376-00 |
| 21 | 62-7-5 | Покраска перегородки | 100м2 |  |  | 0,196 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 51,19 | 10,033 | 77-34 | 776-00 |
|  |  | Краска | Кг |  | 25,8 | 5,0568 | 135-00 | 682-70 |
| 22 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка дверного блока | 100м2 |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  | Средний разряд работ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | К -2 | Затраты труда рабочих строителей | ч/ч |  | 107,4084 | 3,866 | 77-34 | 299-05 |
|  |  | Дверной блок | М2 |  | 100 | 1,8 | 2105-00 | 3789-00 |
|  |  | Фурнитура | Компл. |  |  | 1 | 650-00 | 650-00 |
|  |  | ФОТ с К-1,2 |  |  |  |  |  | 163116-15 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 192118-50 |
|  |  | Накладные расходы 0,8883 /п.6,7,17,18,20/ |  |  |  |  | 23406-95 |
|  |  | Сметная прибыль 0,4675 /п.6,7,17,18,20/ |  |  |  |  |  | 12318-75 |
|  |  | Накладные расходы 0,752 /п.9-13,21/ |  |  |  |  |  | 75959-10 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.9-13-21/ |  |  |  |  |  | 50504-75 |
|  |  | Накладные расходы 1,08288 /п.14-16/ |  |  |  |  |  | 1443-90 |
|  |  | Сметная прибыль0,7055 /п.14-16/ |  |  |  |  |  | 940-70 |
|  |  | Накладные расходы 1,04058 /п. 1-3/ |  |  |  |  |  | 8635-75 |
|  |  | Сметная прибыль 0,6375/п. 1-3/ |  |  |  |  |  | 5290-60 |
|  |  | Накладные расходы 0,8 /п. 4/ |  |  |  |  |  | 13101-00 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5/п. 4/ |  |  |  |  |  | 8188-15 |
|  |  | Накладные расходы 0,7426 /п.5,8/ |  |  |  |  |  | 4962-40 |
|  |  | Сметная прибыль 0,5 /п.5,8/ |  |  |  |  |  | 3341-20 |
|  |  | Накладные расходы 0,99282/п.19,22/ |  |  |  |  |  | 3060-05 |
|  |  | Сметная прибыль0,5355/п.19,22/ |  |  |  |  |  | 1641-50 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  | 130569-15 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  | 82225-65 |
|  |  | Транспортные расходы 10% |  |  |  |  |  | 19211-85 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 587241-30 |
|  |  | Непредвиденные расходы 1,5% |  |  |  |  |  | 8808-60 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 596049-90 |